# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХ

## Комплексное снабжение оборудованием ОПС и видеонаблюдения

| Система речевого оповещения КАМП |
| --- |
| БУУ-4 | Заранее записанное сообщение. Встроенный блок питания 12В-4А. Наличие микрофонного тракта для подключения микрофонного блока. 4-х проводная выходная линия. - сигнал Uэфф. 5В на Rн=4 Ом - +12В 4А Одна зона оповещения с применением блоков БРЗ до 8 зон оповещения Металлический корпус, настенное исполнение, АКБ 7А/ч | 4500,00 |
| БУУ-24 | Аналогичен БУУ-4, имеет встроенный блок расширения на 2 зоны | 4700,00 |
| БУУ-24ДТ | Аналогичен БУУ-24, имеет дополнительный выход на световое табло. | 4900,00 |
| БУУ-5 | Аналогичен БУУ-4. Микрофонный тракт с платой произвольно записываемого пользователем сообщения находится внутри блока. Число перезаписи 10 000, время хранения записи не ограничено. Длительность записи до 20 секунд. Металлический корпус. АКБ 7А/час. | 5500,00 |
| БУУ-45М1 | Аналогичен БУУ-4М. Отличие в автоматическом последовательном контроле программируемых зон, общим количеством до 7. Работает совместно с блоками ОУ-К | 6800,00 |
| Дополнительные устройства к блокам БУУ-4М, БУУ-24М, БУУ-45М1, БУУ-45М2. |
| Устройство контроля ОУ-К | Контролирует состояние периферийной аппаратуры, линий питания и сигнала, устанавливается в монтажном конце зоны оповещения | 600,00 |
| Микрофонный блок с встроенным малогабаритным микрофоном настенного типа | Для расширения эксплуатационных возможностей блоков БУУ – обычное исполнение | 700,20 |
| Источники питания |
| Блок резервного питания БРП 12В-1А | Пластмассовый корпус, настенное исполнение. Включается при пропадании сети 220 В, 50 Гц. Имеет мониторинг и защиту от перезаряда и глубокого разряда. Выходное напряжение 12В, ток до 1ампера. Аккумулятор 12 В, 1,3 А/ч | 600,90 |
| Блок резервного питания БРП 12В-1А М | Пластмассовый корпус, настенное исполнение. Включается при пропадании сети 220 В, 50 Гц. Имеет мониторинг и защиту от перезаряда и глубокого разряда. Выходное напряжение 12В, ток до 1ампера. Аккумулятор 12 В, 1,3 А/ч. На плате имеется тумблер включения 220В 50 Гц. | 654,90 |
| Блок резервного питания БРП 12В 2А | Пластмассовый корпус, настенное исполнение. Включение дистанционное, током 20 мА. Имеет мониторинг и защиту от перезаряда и глубокого разряда. Выходное напряжение 12В, ток до 2-х ампер. Аккумулятор 12 В, 2,2 А/ч | 950,00 |
| Блок резервного питания БРП 12В 2А ДТ | Пластмассовый корпус, настенное исполнение. Включение дистанционное, током 20 мА, имеется выход питания световых оповещателей постоянным напряжением +12В в дежурном режиме и импульсном (частотой 1Гц) в тревожном режиме. Имеет мониторинг и защиту от перезаряда и глубокого разряда. Выходное напряжение 12В, ток до 2-х ампер. Аккумулятор 12 В, 2,2 А/ч | 990,80 |
| Блок резервного питания БРП 12В 4А | Металлический корпус, настенное исполнение. Включается при пропадании сети 220 В, 50 Гц. Имеет мониторинг и защиту от перезаряда и глубокого разряда. Выходное напряжение 12В ток до 4-х ампер. Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | 1 800,00 |
| Блок резервного питания БРП 12В 4А-ДТ | Металлический корпус, настенное исполнение. Включение дистанционное, током 20 мА, имеется выход питания световых оповещателей постоянным напряжением +12В в дежурном режиме и импульсном (частотой 1Гц) в тревожном режиме. Имеет мониторинг и защиту от перезаряда и глубокого разряда. Выходное напряжение 12В, ток до 4-х ампер. Аккумулятор 12 В; 7 А/ч. | 1 950,00 |
| Блок резервного питания БРП 12В 8А | Металлический корпус, настенное исполнение. Включается при пропадании в сети 220 В, 50 Гц. Имеет мониторинг и защиту от перезаряда и глубокого разряда. Дополнительно комплектуется настенным металлическим аккумуляторным блоком под АКБ. Выходное напряжение 12 вольт, ток до 8 ампер. Аккумулятор 12 В, 7 А/ч; 11 А/ч; 18 А/ч. Аккумуляторный блок имеет индикацию состояния. АКБ емкостью 7А/ч устанавливается в блоке БРП. | 2500,00 |
| Блок резервного питания БРП 12В 8А-ДТ | Металлический корпус, настенное исполнение. Включение дистанционное, током 20 мА, имеется выход питания световых оповещателей постоянным напряжением +12В в дежурном режиме и импульсном (частотой 1Гц) в тревожном режиме. Имеет мониторинг и защиту от перезаряда и глубокого разряда. Выходное напряжение 12В, ток до 8 ампер. Аккумулятор 12 В; 7А/ч, 11 А/ч, 18 А/ч. Может комплектоваться настенным металлическим аккумуляторным блоком под АКБ емкостью 11А/ч или 18А/ч. АКБ емкостью 7А/ч устанавливается в блоке БРП. | 2700,40 |
| Речевые оповещатели ОПР |
| Оконечное активное устройство ОУ 1А (ОПР 1W) | Для работы совместно с блоками БУУ. Пластмассовый корпус, настенное исполнение. Работает по 4-х проводной линии: - 1-я пара «Сигнал» от БУУ - 2-я пара «Питание +12В от блока резервного питания | 490,00 |
| Оконечное активное устройство ОУ 3А (ОПР 3W) |  | 550,00 |
| Оконечное активное устройство ОУ 5А (ОПР 5W) | Для работы совместно с блоками БУУ. Пластмассовый корпус, настенное исполнение. Работает по 4-х проводной линии: - 1-я пара «Сигнал» от БУУ - 2-я пара «Питание +12В от блока резервного питания | 590,10 |
| Оконечное активное устройство ОУ 10А (ОПР 10W) |  | 680,00 |
| Дополнительное оборудование |
| БРЗ 1-05 | Расширение на 4 оповещаемых зоны, ручной режим. | 800,00 |
| БРЗ 1-08 | Расширение на 8 оповещаемых зон, ручной режим. | 1 521,00 |
| Оповещатель светозвуковой ОС 1-1 | Аналог световых оповещателей типа «Маяк» сверх яркий светодиод диаметром 20 мм красного цвета. Размеры 40Х40Х30 мм. Питание 12В. Потребление менее 60 Ма | 90,80 |
| Оповещатель светозвуковой ОС 1-1М | Аналогичен ОС1-1, дополнительно введен мигающий режим светодиода с частотой мигания 1±0,21 | 99,60 |
| Устройство защиты от высоковольтных разрядов на 4 шлейфа УГЗ 4-1 | Выполнено на высококачественных разрядниках фирмы ERCOS c Uпроб. ≤ 90В и технологических разрядах с U проб. ≤1 кВ и 3 кВ. Для исключения повреждения цепей после пробоя разрядников установлен предохранитель 2 А. Шлейфы подключаются через технологические колодки | 755,90 |
| Устройство защиты от высоковольтных разрядов на 1 шлейф УГЗ 1-1 | Выполнено на высококачественном разряднике фирмы ERCOS c Uпроб. ≤ 90В и технологических разрядниках с U проб. ≤1 кВ и 3 кВ. Для исключения повреждения цепей после пробоя разрядника установлен предохранитель 2 А. Шлейф подключаются через технологическую колодку. | 400,90 |
| Устройство защиты от высоковольтных разрядов по сети 220 В на одну питающую цепь УГЗ 1-2 | Выполнено на высококачественном разряднике фирмы ERCOS c Uпроб. ≤ 90В и технологических разрядниках с U проб. ≤1 кВ и 3 кВ. Для исключения повреждения цепей после пробоя разрядника установлен предохранитель 2 А. Шлейф подключаются через технологическую колодку. Устройство устанавливается в разрыв питающего кабеля. | 440,90 |

# Text boxes

р/с 40702810526020000256

в Уральском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК

БИК 047501987 к/с 30101810700000000987

ИНН 7447125002 КПП 744701001

Телефоны: /351/ 248-85-84, /351/ 248-84-83

E-Mail: uralteh-ltd@bk.ru

454087, г. Челябинск, ул. Калинина 17