р/с 40702810872000045976 БИК  047501602

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Г. ЧЕЛЯБИНСК

ИНН 7448193132 КПП 744801001

Телефоны:  +79080670386, +79049748544

E-Mail: uralteh-ltd@bk.ru

ООО ТК ПРИБОР

454008, г. Челябинск,

Свердловский тракт 24Б офис 7

### ПРАЙС-ЛИСТ январь 2025 год.

| #### Наименование |  |  | Краткая характеристика |  | Оптовая цена (Цена, с учетом НДС 20%, руб.) |  | Розничная цена (Цена, с учетом НДС 20%, руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства коммутационные |  |  |  |  |  |  |  |
| «УК-ВК» исп.00 |  |  | Устройство коммутационное - два нормально разомкнутых канала коммутации - ~220В, 5А или 30В, 5А каждый; управление - 12В, 0,04А. |  | 1350-00 |  | 1475-00 |
| «УК-ВК» исп.01 |  |  | Один нормально разомкнутый канал коммутации ~220В, 5А или 30В, 5А; управление - 12В, 0,04А. |  | 966-00 |  | 1058-00 |
| «УК-ВК» исп.02 |  |  | Устройство коммутационное - два канала на переключение коммутации - ~220В, 10А или 30В, 10А каждый; управление - 12В, 0,04А. |  | 1350-00 |  | 1475-00 |
| «УК-ВК» исп.03 |  |  | Один канал на переключение коммутации ~220В, 10А или 30В, 10А; управление - 12В, 0,04А. |  | 966-00 |  | 1058-00 |
| «УК-ВК» исп.04 |  |  | Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В |  | 1350-00 |  | 1475-00 |
| «УК-ВК» исп.05 |  |  | Релейный усилитель на один канал. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакт на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В |  | 966-00 |  | 1058-00 |
| Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| «Свирель-2» исп.00 |  |  | Звуковой, 12В, 600 мА, 105 дБ. |  | 2150-00 |  | 2350-00 |
| «Свирель-2» исп.02 |  |  | Звуковой, 24В, 300 мА, 105 дБ. |  | 2150-00 |  | 2350-00 |
| «Свирель-2» исп.01 |  |  | Звуковой, 12В, 300 мА, 100 дБ. |  | 1 520-00 |  | 1665-00 |
| «Свирель-2» исп.03 |  |  | Звуковой, 12В, 300 мА, 100 дБ; световой 12(24)В, 50 мА |  | 1 990-00 |  | 2180-00 |
| «Спектрон-Стриж» |  |  | Звуковой оповещатель используется с любым дымовым пожарным извещателем, имеющем выход для подключения внешнего устройства оптической сигнализации; может быть включен в состав как вновь монтируемой, так и существующей пожарной сигнализации; 9-14В, 60 мкА, 85 дБ. |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Извещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПИК» |  |  | Ёмкостный; питание 12 В, 15 мА; макс. ёмкость охр. предмета 2000 пФ; диапазон регулируемой чувствительности 0-0.2 м; охрана сейфов, дверных и оконных проемов. |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| «Сигнал ВКП» |  |  | 1 шлейф сигнализации; режимы работы: охранный, пожарный; выход на ПЦН; выход типа "открытый коллектор"; внешние оповещатели: звуковой 12 В, 300 мА, световой 12 В, 50мА, сетевой – лампа 60 ВА; различная индикация для охранного и пожарного режимов; внешний резерв 12В. |  | 2600-00 |  | 2 700-00 |
| «Сигнал ВК2» сер. 01 |  |  | 2 шлейфа сигнализации; режимы работы: охранный, пожарный, тревожный; два выхода на ПЦН (контакты реле и открытый коллектор); внешние оповещатели: звуковой 12В, 2А, световой 12В, 50мА; встроенное резервное питание 12В, 2Ач (исп. 01 поставляется без аккумулятора), возможность взятия под охрану при помощи идентификатора Touch Memory. |  | нет |  | Нет |
| «Сигнал ВК-4» исп.05 сер.01 (с АКБ) |  |  | 4 шлейфа сигнализации, работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», «Приток-А» по занятой телефонной линии; автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный пожарный режим работы, питание от сети переменного тока, встроенная АКБ (12В; 2,2 А/ч); пластмассовый корпус. |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «Сигнал ВК-4» исп.05 сер.01 (без АКБ) |  |  | 4 шлейфа сигнализации, работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», «Приток-А» по занятой телефонной линии; автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный пожарный режим работы, питание от сети переменного тока, встроенная АКБ; пластмассовый корпус. |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «Сигнал ВК-6» |  |  | 6 шлейфов; встроенное резервное питание; 16 конфигураций; программируемая логика управления 3-мя выходами ПЦН; возможность взятия под охрану при помощи идентификатора Touch Memory. (поставляется без аккумулятора) |  | 7600-00 |  | 7 900-00 |
| ППКОП «Ардес-К8» |  |  | 8 шлейфов; работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», КЦН «Альтаир» по занятой телефонной линии; КСПИ «Барьер-2000», возможность работы по каналам GPRS на ПЦН, отправка sms на сотовый телефон и работы через Интернет; возможность создание местного пульта охраны; Поставляется в комплекте с выносным клавиатурным пультом управления и АКБ 12В, 7А/ч. |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «Сигнал-20» сер.04 |  |  | 20 шлейфов; 3 выхода на ПЦН; выдача извещений по интерфейсу RS485; возможность установки конфигурации шлейфов; питание –внешний источник 12 В, 1.5А; внешние оповещатели: звуковой- 12 В, 1А, световой – 12 В, 50 мА. |  | 11000-00 |  | 12000-00 |
| Считыватели |  |  |  |  |  |  |  |
| «Считыватель-2» исп.01 |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический крашеный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое. |  | 605-00 |  | 663-00 |
| «Считыватель-2» исп.00, 02 |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический полированный, нержавеющая сталь. Основание считывателя пластмассовое. |  | 625-00 |  | 685-00 |
| «Считыватель-3» исп.01 |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A", 2-х цветный индикатор. Корпус металлический крашеный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое. |  | 605-00 |  | 663-00 |
| «Считыватель-3» исп.00, 02 |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A", 2-х цветный индикатор. Корпус металлический полированный, нержавеющая сталь. Основание считывателя пластмассовое. |  | 625-00 |  | 685-00 |
| «Считыватель-2» исполнение 00,01,02 (металлическое основание) |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический. Основание считывателя металлическое. |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «Считыватель-5» |  |  | Контактное устройство, предназначенное для монтажа в приборах работающих с электронным идентификатором "Touch Memory". |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «Считыватель» |  |  | Контактное устройство, предназначенное для монтажа в приборах работающих с электронным идентификатором "Touch Memory". |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «Считыватель-6» исп.00 |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с одноцветным индикатором. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный) |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «Считыватель-6» исп.01 |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с одноцветным индикатором и звуковым пьезо-излучателем. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный) |  | По заявке |  | По заявке |
| «Считыватель-6» исп.02 |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с двух цветным индикатором. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный) |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «Считыватель-6» исп.03 |  |  | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с двух цветным индикатором и звуковым пьезо-излучателем. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный) |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Считыватель с креплением на плату |  |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Устройства оконечные cистемы передачи извещений "Фобос-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство оконечное УО-3К СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" |  |  | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 3 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный режим работы, питание 12В. |  | 3100-00 |  | 3300-00 |
| Устройство оконечное УО-4К СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" |  |  | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 4 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный режим работы, питание 12В. |  | 3100-00 |  | 3300-00 |
| Устройство оконечное УО-1А СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" |  |  | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны идентификатором "Touch Memory", внутренний звуковой сигнализатор, охранный/тревожный режим работы, питание от сети 220 В с возможностью подключения резерва 12В. |  | Нет |  | Нет |
| Устройство оконечное УО-1/1А СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" |  |  | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны идентификатором "Touch Memory", внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы, питание 12В. |  | Нет |  | Нет |
| Устройство оконечное УО-1Р СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" |  |  | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, ручная тактика постановки/снятия с охраны, внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы, питание от сети 220 В с возможностью подключения резерва 12В. |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Устройство оконечное УО-1/1Р СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" |  |  | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, ручная тактика постановки/снятия с охраны, внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы, питание 12В. |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Устройство оконечное УО 059-1-1 |  |  | Устройство оконечное СПИ «Фобос» 1ШС |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Система передачи извещений «Атлас-20К» |  |  |  |  |  |  |  |
| Ретранслятор Р-224 |  |  | Ретранслятор 2-х секционный на 224 направления |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Ретранслятор Р-112 |  |  | Ретранслятор на 112 направлений |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Блок ретранслятора БР |  |  | 20 направлений (телефонных линий), возможность подключения оконечных устройств «Атлас-20», «Атлас-3», «Атлас-6» |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Прима-3А с БФ |  |  | Устройство оконечное объектовое с БФ, 4 шлейфа, 8 пользователей, встроенная клавиатура |  | 6200-00 |  | 6500-00 |
| Прима-3А без БФ |  |  | Устройство оконечное объектовое без блока фильтра, 4 шлейфа, 8 пользователей, встроенная клавиатура |  | По заявкам |  | По заявкам |
| БВУ- Блок высокочастотного уплотнения |  |  | Передача извещений с 8 выходов ПКП. Одновременное взятие/снятие всех входов на охрану, кроме круглосуточных, выход управления взятием/снятием ПКП. Питание 12в. БФ – 1шт, считыватель электронного ключа – 1шт, Электронный ключDS1990A – 2шт |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Устройство оконечное -концентратор |  |  | Устройство с БФ (предназначено для подключения до 15-ти блоков объектовых) |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Блок объектовый- БО |  |  | Контроль 2-х шлейфов сигнализации Считыватель электронного ключа – 1шт, Электронный ключ DS1990A – 2шт, |  | По заявкам |  | По заявкам |
| МЛ модуль линейный |  |  | Модуль линейный на 8 направлений (до 14 МЛ на секцию) |  | По заявкам |  | По заявкам |
| МЛ-П модуль линейный |  |  | Модуль линейный на 8 направлений для работы с оконечными устройствами по переключаемым линиям |  | По заявкам |  | По заявкам |
| МЛ-Ф модуль линейный |  |  | Модуль линейный на 8 направлений для работы с оконечными устройствами «Фобос-3» |  | По заявкам |  | По заявкам |
| МП модуль питания |  |  | Модуль питания (один на секцию) |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Модуль управления МУ-1 |  |  | Модуль управления для подключения модулей линейных – 1 (подключение до 14 МЛ) |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Модуль управления МУ-2 |  |  | Модуль управления – 2 (подключение до 14 МЛ и до 6БР) |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Шкаф Р-224 |  |  | Шкаф ретранслятора для установки до 2-х секций |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Шкаф Р-112 |  |  | Шкаф ретранслятора для установки 1 секции |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Секция |  |  | Секция в сборе с 5 соединителями |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Объектовая станция |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектовая станция Урал-Мониторинг УМ-1 |  | Станция предназначена для передачи извещений по выделенному "Радиоканалу МЧС" от объектового охранно-пожарного оборудования к пультовой станции (ПС), установленной на пульте централизованного наблюдения (ПЦН). Станция "Урал-Мониторинг" работает в составе радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг". |  | По заявкам |  | По заявкам |  |
| Резервированные источники питания |  |  |  |  |  |  |  |
| РИП «Марс-12/3» | Резервированный источник питания. Ток нагрузки -3А, выходное напряжение - 12В, металлический корпус; контроль состояния АКБ, защита от перезаряда и глубокого разряда; световая и звуковая индикация режимов работы; поставляется без аккумулятора. |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство беспроводной тревожной сигнализации РК-1 | Охрана помещений путём контроля эфира и обнаружения срабатывания радиобрелоков, подключается к стандартному охранному шлейфу тревожной сигнализации; две контролируемых зоны. Количество запоминаемых брелоков 50, В комплекте 2 радиобрелка. Дальность – 100м, Рабочая частота 433,92 МГц. |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Радиобрелок | Малогабаритное радиопередающее устройство. Дальность – 100м, Рабочая частота 433,92 МГц.; элемент питания типа 23АЕ -12В |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Комплект УО-3К с устройством беспроводной тревожной сигнализации РК-1 | Комплект: Устройство оконечное УО-3К с устройством беспроводной тревожной сигнализации РК-1. Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| БИ – 1/00 | Выносной блок индикаторов состояния ШС для прибора «Сигнал ВК 4» исп.05 |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| БИ – 1/01 | Выносной блок индикаторов состояния ШС для прибора «Сигнал ВК6». |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| «ПИ» | Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 для изменения параметров конфигурации шлейфов прибора «Сигнал-20» при помощи ПЭВМ. |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| #### Термокожух видеокамеры EG-B01 | Предназначен для установки модуля (42х42мм.) безкорпусной видеокамеры типа ACE-EX560BH, ACE-S360CHB, ACE-S200B или аналогичных по конструктивному исполнению, с напряжением питания 12 В и потребляемой мощностью не более 2 Вт, оснащен стабилизатором мощности и регулятором температуры. Рабочий диапазон температур: -60 + 40 ºС. Увеличенная устойчивость к воздействию атмосферы и агрессивных сред. Корпус - ударопрочный поликарбонат. |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Комплект устройств доступа (Touch Memory DS1990A) | 3 электронных идентификатора «Touch Memory» |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| ВИЛКА Р-100В | Предназначены для соединения ретрансляторов «Фобос», «Фобос-3», «Альтаир» с АТС. Напряжение до 115В, сила тока до 2А. |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| РОЗЕТКА Р-100В | Предназначены для соединения ретрансляторов «Фобос», «Фобос-3», «Альтаир» с АТС. Напряжение до 115В, сила тока до 2А. |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпус «УК-ВК» | Корпус устройства коммутационного из огнестойкого пластика сополимера ABS Starex VH-0810 W91268 белого цвета. |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Корпус «УК-ВК» | Корпус устройства коммутационного |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Корпус «Адрес» | Корпус |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Корпус «ПУ-8» | Корпус пульта управления ПУ-8 |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Корпус «Сигнал ВКП» |  |  |  |  | По заявкам |  | По заявкам |
| Осветительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |
| «Просвет-В» | Прибор осветительный антивандальный, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон (220 В, лампа накаливания до 75 Вт). |  |  |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-Э» | Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Встроенный оптико-звуковой электронный модуль, включение по звуковому сигналу в зависимости от освещенности на 2 мин. (220 В, лампа накаливания до 75 Вт). |  |  |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-ЭЛ» | Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Встроенный оптико-звуковой электронный модуль, включение по звуковому сигналу в зависимости от освещенности на 2 мин. (220В, работа с люминесцентными лампами, допускающие частое включение/выключение или лампами накаливания до 40 Вт). |  |  |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-ЭЛ» (день-ночь) | Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Встроен оптический электронный модуль, включение в зависимости от освещенности (220В, работа с люминесцентными лампами или лампами накаливания до 40 Вт). |  |  |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-LED/M» исп.00 (свет/звук) |  |  | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор со световым и звуковым датчиками управления обеспечивают автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала. При достаточной освещенности (более 10 люкс) прибор не реагирует на звуки и освещение не включается. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-LED/M» исп.01 (свет) |  |  | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор со световым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение в зависимости от освещенности. При достаточной освещенности (более 10 люкс) освещение не включается. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-LED/M» исп.02 (звук) |  |  | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор со звуковым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-LED/M» исп.03 (звук/деж.) |  |  | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор со звуковым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала. Дежурное освещение. Прибор светится постоянно, 5% светимости от максимальной яркости свечения. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-LED/M» исп.04 (без датчиков) |  |  | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор без датчиков управления, светится постоянно. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 |  | По заявкам |  |  |
| «Просвет-LED/L» (без датчиков) |  |  | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор без датчиков управления, светится постоянно. (220В, потребляемая мощность 2Вт.) |  | По заявкам |  |  |