
ПРАЙС-ЛИСТ январь 2026 год.

	Наименование
	Краткая характеристика
	Оптовая цена

(Цена, с учетом НДС 22%, руб.)
	Розничная цена

(Цена, с учетом НДС 22%, руб.)

	Устройства коммутационные

	«УК-ВК» исп.00 
	Устройство коммутационное - два нормально разомкнутых канала коммутации - ~220В, 5А или 30В, 5А каждый; управление - 12В, 0,04А.
	1500-00
	1650-00

	«УК-ВК» исп.01 
	Один нормально разомкнутый канал коммутации  ~220В, 5А или 30В, 5А; управление - 12В, 0,04А.
	1050-00
	1150-00

	«УК-ВК» исп.02
	Устройство коммутационное - два канала на переключение коммутации - ~220В, 10А или 30В, 10А каждый; управление - 12В, 0,04А.
	1500-00
	1650-00

	«УК-ВК» исп.03
	Один канал на переключение коммутации  ~220В, 10А или 30В, 10А; управление - 12В, 0,04А.
	1050-00
	1150-00

	«УК-ВК» исп.04
	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение.  Прочность электрической изоляции – 3500 В
	1500-00
	1650-00

	«УК-ВК» исп.05
	Релейный усилитель на один канал. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакт на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В
	1050-00
	1150-00

	Оповещатели

	«Свирель-2» исп.00
	Звуковой, 12В, 600 мА, 105 дБ.
	2 450-00
	2650-00

	«Свирель-2» исп.02
	Звуковой, 24В, 300 мА, 105 дБ.
	2 450-00
	2550-00

	«Свирель-2» исп.01
	Звуковой, 12В, 300 мА, 100 дБ.
	1 800-00
	1950-00

	«Свирель-2» исп.03
	Звуковой, 12В, 300 мА, 100 дБ; световой  12(24)В, 50 мА
	2 350-00
	2400-00

	«Спектрон-Стриж»
	Звуковой оповещатель используется с любым дымовым пожарным извещателем, имеющем выход для подключения внешнего устройства оптической сигнализации; может быть включен в состав как вновь монтируемой, так и существующей пожарной сигнализации; 9-14В, 60 мкА, 85 дБ.
	По заявкам
	По заявкам

	Извещатели

	«ПИК»
	Ёмкостный; питание 12 В, 15 мА; макс. ёмкость охр. предмета 2000 пФ; диапазон регулируемой чувствительности 0-0.2 м; охрана сейфов, дверных и оконных проемов.
	По заявкам
	По заявкам

	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные

	«Сигнал ВКП» 
	1 шлейф сигнализации; режимы работы: охранный, пожарный; выход на ПЦН; выход типа "открытый коллектор"; внешние оповещатели:  звуковой  12 В, 300 мА,  световой  12 В, 50мА, сетевой – лампа 60 ВА; различная индикация для охранного и пожарного режимов; внешний резерв 12В.
	2600-00
	2 700-00

	«Сигнал ВК2»

сер. 01
	2 шлейфа сигнализации; режимы работы: охранный, пожарный, тревожный; два выхода на ПЦН (контакты реле и открытый коллектор); внешние оповещатели:  звуковой  12В, 2А,  световой  12В, 50мА;  встроенное резервное питание 12В, 2Ач  (исп. 01 поставляется без аккумулятора), возможность взятия под охрану при помощи идентификатора Touch Memory.
	нет
	Нет

	«Сигнал ВК-4» исп.05 сер.01

(с АКБ)
	4 шлейфа сигнализации, работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», «Приток-А»  по  занятой  телефонной линии;  автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный пожарный режим работы,  питание от сети переменного тока, встроенная АКБ (12В; 2,2 А/ч); пластмассовый корпус.
	По заявкам
	По заявкам

	«Сигнал ВК-4» исп.05 сер.01

(без АКБ)
	4 шлейфа сигнализации, работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», «Приток-А»  по  занятой  телефонной линии;  автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный пожарный режим работы,  питание от сети переменного тока, встроенная АКБ; пластмассовый корпус.
	По заявкам
	По заявкам

	«Сигнал ВК-6»
	6 шлейфов; встроенное резервное питание; 16 конфигураций; программируемая логика управления 3-мя выходами ПЦН; возможность взятия под охрану при помощи идентификатора Touch Memory. (поставляется без аккумулятора)
	7600-00
	7 900-00

	ППКОП «Ардес-К8»
	8 шлейфов; работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», КЦН «Альтаир» по  занятой  телефонной линии; КСПИ «Барьер-2000», возможность работы по каналам GPRS на ПЦН, отправка sms на сотовый телефон и работы через Интернет; возможность создание местного пульта охраны; Поставляется в комплекте с выносным клавиатурным пультом управления и АКБ 12В, 7А/ч.
	По заявкам
	По заявкам

	«Сигнал-20» сер.04
	20 шлейфов; 3 выхода на ПЦН; выдача извещений по интерфейсу RS485; возможность установки  конфигурации шлейфов; питание –внешний источник 12 В, 1.5А; внешние оповещатели: звуковой- 12 В, 1А, световой – 12 В, 50 мА.
	14000-00
	15000-00

	Считыватели

	«Считыватель-2» исп.01
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический крашеный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое.


	735-00
	750-00

	«Считыватель-2» исп.00, 02
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический полированный, нержавеющая сталь. Основание считывателя пластмассовое.


	950-00
	985-00

	«Считыватель-3» исп.01
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A", 2-х цветный индикатор. Корпус металлический крашеный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое.
	735-00
	750-00

	«Считыватель-3» исп.00, 02
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A", 2-х цветный индикатор. Корпус металлический полированный, нержавеющая сталь. Основание считывателя пластмассовое.
	950-00
	985-00

	«Считыватель-2» 

исполнение 00,01,02

(металлическое основание)
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический. Основание считывателя металлическое.
	По заявкам
	По заявкам

	«Считыватель-5»
	Контактное устройство, предназначенное для монтажа в приборах работающих с электронным идентификатором "Touch Memory".
	По заявкам
	По заявкам

	«Считыватель»
	Контактное устройство, предназначенное для монтажа в приборах работающих с электронным идентификатором "Touch Memory".
	По заявкам
	По заявкам

	«Считыватель-6» исп.00
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с одноцветным индикатором. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный)
	По заявкам
	По заявкам

	«Считыватель-6» исп.01
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с одноцветным индикатором и звуковым пьезо-излучателем. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный)
	По заявке
	По заявке

	«Считыватель-6» исп.02
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с двух цветным индикатором. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный)
	По заявкам
	По заявкам

	«Считыватель-6» исп.03
	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с двух цветным индикатором и звуковым пьезо-излучателем. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный)
	По заявкам
	По заявкам

	Считыватель с креплением на плату
	
	По заявкам
	По заявкам

	Устройства оконечные cистемы передачи извещений "Фобос-3"

	Устройство оконечное

УО-3К СПИ "Фобос-3", 

СПИ "Альтаир"
	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 3 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory",  охранный/тревожный режим работы,  питание 12В.
	3100-00
	3300-00

	Устройство оконечное

УО-4К СПИ "Фобос-3", 

СПИ "Альтаир"
	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 4 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory",  охранный/тревожный режим работы,  питание 12В.
	3100-00
	3300-00

	Устройство оконечное

УО-1А СПИ "Фобос-3", 

СПИ "Альтаир"
	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны идентификатором "Touch Memory", внутренний звуковой сигнализатор, охранный/тревожный режим работы,  питание от сети 220 В с возможностью подключения резерва 12В. 
	Нет


	Нет



	Устройство оконечное

УО-1/1А СПИ "Фобос-3", 

СПИ "Альтаир"
	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны идентификатором "Touch Memory", внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы,  питание 12В.
	Нет


	Нет



	Устройство оконечное

УО-1Р  СПИ "Фобос-3", 

СПИ "Альтаир"
	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, ручная тактика постановки/снятия с охраны, внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы,  питание от сети 220 В с возможностью подключения резерва 12В.
	По заявкам
	По заявкам

	Устройство оконечное

УО-1/1Р  СПИ "Фобос-3", 

СПИ "Альтаир"
	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, ручная тактика постановки/снятия с охраны,  внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы,  питание 12В.


	По заявкам
	По заявкам

	Устройство оконечное 

УО 059-1-1
	Устройство оконечное СПИ «Фобос» 1ШС
	По заявкам
	По заявкам

	Система передачи извещений «Атлас-20К»

	Ретранслятор Р-224
	Ретранслятор 2-х секционный на 224 направления
	По заявкам
	По заявкам

	Ретранслятор Р-112
	Ретранслятор на 112 направлений
	По заявкам
	По заявкам

	Блок ретранслятора БР
	20 направлений (телефонных линий), возможность подключения оконечных устройств «Атлас-20», «Атлас-3», «Атлас-6»
	По заявкам
	По заявкам

	Прима-3А с БФ
	Устройство оконечное объектовое с БФ, 4 шлейфа, 8 пользователей, встроенная клавиатура
	6200-00
	6500-00

	Прима-3А без БФ
	Устройство оконечное объектовое без блока фильтра, 4 шлейфа, 8 пользователей, встроенная клавиатура
	По заявкам
	По заявкам

	БВУ- Блок высокочастотного уплотнения
	Передача извещений с 8 выходов ПКП. Одновременное взятие/снятие всех входов на охрану, кроме круглосуточных, выход управления взятием/снятием ПКП. Питание 12в. БФ – 1шт, считыватель электронного ключа – 1шт, Электронный ключDS1990A – 2шт
	По заявкам
	По заявкам

	Устройство оконечное -концентратор 
	Устройство с БФ (предназначено для подключения до 15-ти блоков объектовых)
	По заявкам
	По заявкам

	Блок объектовый- БО
	Контроль 2-х шлейфов сигнализации

Считыватель электронного ключа – 1шт, Электронный ключ DS1990A – 2шт,
	По заявкам
	По заявкам

	МЛ модуль линейный 
	Модуль линейный на 8 направлений (до 14 МЛ на секцию)
	По заявкам
	По заявкам

	МЛ-П модуль линейный 
	Модуль линейный на 8 направлений для работы с оконечными устройствами по переключаемым линиям
	По заявкам
	По заявкам

	МЛ-Ф модуль линейный 
	Модуль линейный на 8 направлений для работы с оконечными устройствами «Фобос-3»
	По заявкам
	По заявкам

	МП модуль питания 
	Модуль питания (один на секцию)
	По заявкам
	По заявкам

	Модуль управления МУ-1 
	Модуль управления для подключения модулей линейных – 1 (подключение до 14 МЛ)
	По заявкам
	По заявкам

	Модуль управления МУ-2
	Модуль управления – 2 (подключение до 14 МЛ и до 6БР)
	По заявкам
	По заявкам

	Шкаф Р-224 
	Шкаф ретранслятора для установки до 2-х секций
	По заявкам
	По заявкам

	Шкаф Р-112
	Шкаф ретранслятора для установки 1 секции
	По заявкам
	По заявкам

	Секция  
	Секция в сборе с 5 соединителями
	По заявкам
	По заявкам

	Объектовая станция

	Объектовая станция Урал-Мониторинг УМ-1 
	Станция предназначена для передачи извещений по выделенному "Радиоканалу МЧС" от объектового охранно-пожарного оборудования к пультовой станции (ПС), установленной на пульте централизованного наблюдения (ПЦН). Станция "Урал-Мониторинг" работает в составе радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг".
	По заявкам
	По заявкам

	Резервированные источники питания

	РИП «Марс-12/3»
	Резервированный источник питания. Ток нагрузки -3А, выходное напряжение - 12В, металлический корпус; контроль состояния АКБ, защита от перезаряда и глубокого разряда; световая и звуковая индикация режимов работы; поставляется без аккумулятора. 
	По заявкам
	По заявкам

	Прочее

	Устройство беспроводной тревожной сигнализации РК-1 
	Охрана помещений путём контроля эфира и обнаружения срабатывания радиобрелоков, подключается к стандартному охранному шлейфу тревожной сигнализации; две контролируемых зоны. Количество запоминаемых брелоков 50, В комплекте 2 радиобрелка. Дальность – 100м, Рабочая частота 433,92 МГц.
	По заявкам
	По заявкам

	Радиобрелок
	Малогабаритное радиопередающее устройство. Дальность – 100м, Рабочая частота 433,92 МГц.; элемент питания типа 23АЕ -12В
	По заявкам
	По заявкам

	Комплект УО-3К с устройством беспроводной тревожной сигнализации РК-1
	Комплект: Устройство оконечное УО-3К с устройством беспроводной тревожной сигнализации РК-1. Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 
	По заявкам
	По заявкам

	БИ – 1/00
	Выносной блок индикаторов состояния ШС для прибора «Сигнал ВК 4» исп.05
	По заявкам
	По заявкам

	БИ – 1/01
	Выносной блок индикаторов состояния ШС для прибора «Сигнал ВК6».
	По заявкам
	По заявкам

	 «ПИ» 
	Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 для изменения параметров конфигурации шлейфов прибора «Сигнал-20» при помощи ПЭВМ.
	По заявкам
	По заявкам

	Термокожух видеокамеры
EG-B01
	Предназначен для установки модуля (42х42мм.) безкорпусной видеокамеры типа ACE-EX560BH, ACE-S360CHB, ACE-S200B или аналогичных по конструктивному исполнению, с напряжением питания 12 В и потребляемой мощностью  не более 2 Вт, оснащен стабилизатором мощности и регулятором температуры. Рабочий диапазон температур: -60 + 40 ºС. Увеличенная устойчивость к воздействию атмосферы и агрессивных сред. Корпус - ударопрочный поликарбонат. 
	По заявкам
	По заявкам

	Комплект устройств доступа (Touch Memory DS1990A)
	3 электронных идентификатора «Touch Memory»
	По заявкам
	По заявкам

	ВИЛКА Р-100В
	Предназначены для соединения ретрансляторов «Фобос», «Фобос-3», «Альтаир» с АТС. Напряжение до 115В, сила тока до 2А.
	По заявкам
	По заявкам

	РОЗЕТКА Р-100В
	Предназначены для соединения ретрансляторов «Фобос», «Фобос-3», «Альтаир» с АТС. Напряжение до 115В, сила тока до 2А.
	По заявкам
	По заявкам

	Корпуса

	Корпус «УК-ВК»
	Корпус устройства коммутационного из огнестойкого пластика сополимера ABS Starex VH-0810 W91268 белого цвета.
	По заявкам


	По заявкам



	Корпус «УК-ВК»
	Корпус устройства коммутационного
	По заявкам
	По заявкам

	Корпус «Адрес»
	Корпус 
	По заявкам
	По заявкам

	Корпус «ПУ-8»
	Корпус пульта управления ПУ-8
	По заявкам
	По заявкам

	Корпус «Сигнал ВКП»
	
	По заявкам
	По заявкам

	Осветительные приборы

	«Просвет-В»
	Прибор осветительный антивандальный, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон  (220 В, лампа накаливания до 75 Вт).
	По заявкам

	«Просвет-Э»
	Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон. Встроенный оптико-звуковой электронный модуль, включение по звуковому сигналу в зависимости от освещенности на 2 мин.  (220 В, лампа накаливания до 75 Вт).
	По заявкам

	«Просвет-ЭЛ»
	Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон. Встроенный оптико-звуковой электронный модуль, включение по звуковому сигналу в зависимости от освещенности на 2 мин. (220В, работа с люминесцентными лампами, допускающие частое включение/выключение или лампами накаливания до 40 Вт).
	По заявкам

	«Просвет-ЭЛ»

(день-ночь)
	Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон. Встроен оптический электронный модуль, включение в зависимости от освещенности (220В, работа с люминесцентными лампами или лампами накаливания до 40 Вт).
	По заявкам

	«Просвет-LED/M» исп.00

(свет/звук)


	Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон.

Прибор со световым и звуковым датчиками управления обеспечивают автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала.

При достаточной освещенности (более 10 люкс) прибор не реагирует на звуки и освещение не включается. 

(220В, потребляемая мощность 10Вт.)

Размеры: 180х150х40
	По заявкам

	«Просвет-LED/M» исп.01

(свет)


	Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон.

Прибор со световым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение в зависимости от освещенности.

При достаточной освещенности (более 10 люкс) освещение не включается.

(220В, потребляемая мощность 10Вт.)

Размеры: 180х150х40
	По заявкам

	«Просвет-LED/M» исп.02

(звук)


	Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон.

Прибор со звуковым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала.

(220В, потребляемая мощность 10Вт.)

Размеры: 180х150х40
	По заявкам

	«Просвет-LED/M» исп.03 

(звук/деж.)


	Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон.

Прибор со звуковым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала.

Дежурное освещение. Прибор светится постоянно, 5% светимости от максимальной яркости свечения. 
(220В, потребляемая мощность 10Вт.)

Размеры: 180х150х40
	По заявкам

	«Просвет-LED/M» исп.04 

(без датчиков)
	Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон.

Прибор без датчиков управления, светится постоянно.

(220В, потребляемая мощность 10Вт.)

Размеры: 180х150х40
	По заявкам

	«Просвет-LED/L»

 (без датчиков)
	Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный,  предназначен для освещения проходных зон.

Прибор без датчиков управления, светится постоянно.

(220В, потребляемая мощность 2Вт.)
	По заявкам


ООО ТК ПРИБОР





454008, г. Челябинск,


 Свердловский тракт 24Б офис 7 








р/с 40702810872000045976 БИК  047501602			


ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Г. ЧЕЛЯБИНСК					


ИНН 7448193132 КПП 744801001


Телефоны:  +79080670386, +79049748544  


E-Mail: uralteh-ltd@bk.ru














Лист 6 [листов 6]

